| ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Выбор подрядной организации на выполнение СМР на объекте «Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс». |  |
| --- | --- |

Тендерная документация № ТD-03-МB-2026

Выбор подрядной организации на выполнение СМР

на объекте «Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс».

- Инструкция для участника тендера…………………….………….. 3.

- Коммерческая часть…………………………………………….…….. 7.

- Техническая часть…………………………………………..……….. . 8.

- Образцы форм……………….………………………….   ……….….. 25.

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Наименование организации: ЧАКБ «Ориент Финанс» (далее по тексту «Заказчик»).

- Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осие, дом 5.

- Наименование рабочего органа тендерного комитета: Тендерный комитет ЧАКБ «Ориент Финанс»

Участник может запросить у Заказчика разъяснение по условиям тендерной документации. Заказчик отвечает на запрос Участника о разъяснении по условиям тендерной документации, полученный Заказчиком в разумные сроки, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Уполномоченный (координирующий) сотрудник Заказчика для разъяснений:

Убайдуллаев Элёр тел.: (+99871) 205-55-55 (5208), e-mail: e.ubaydullayev@ofb.uz.

- Вид тендера - открытый.

- Тендерные заявки должны быть предоставлены на русском языке, оформленные в соответствии с требованиями данной тендерной документации, и направлены в запечатанных конвертах Тендерной комиссии Заказчика до 18 часов 00 минут, 23 февраля 2026 г. по вышеуказанному адресу.

- Тендерные предложения, полученные после вышеуказанного срока, не рассматриваются и возвращаются Участникам тендера без вскрытия конвертов.

- В тендере могут принять участие иностранные и отечественные фирмы и организации (далее по тексту «Участник тендера»), выполнившие условия, предъявляемые настоящим документом, являющиеся строительной организацией.

- До начала тендера Тендерным комитетом будет проводиться квалификационный отбор на основании документов, указанных в Главе 2 настоящего раздела, предоставленных Участниками тендера.

- Тендерная документация размещается Заказчиком на специальном информационном портале и на официальном веб-сайте Заказчика одновременно с размещением объявления о проведении тендера.

10. Участник тендера также может получить тендерную документацию у Рабочего органа, направив ему заявку. На основании полученной заявки тендерная документация будет направлена Рабочим органом Участнику тендера по почте или передана нарочно его представителю, имеющего подписанную и скреплённую печатью доверенность и паспорт представителя.

11. Вскрытие тендерных заявок состоится 24 февраля 2026 года по вышеуказанному адресу.

12. Информация о проведении тендерных торгов публикуется на официальном сайте Банка «www.ofb.uz» и на других информационных ресурсах, включая печатные издания, а также путем рассылки приглашений непосредственно потенциальным претендентам.

ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

- К Участникам тендера предъявляются следующие квалификационные требования:

  - Учреждение (образование) Участника тендера не менее чем за 3 (три) года до объявления тендерных торгов;

  - Надлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным контрактам (договорам) с Заказчиком (в случае наличия опыта работы с Заказчиком) и другими лицами;

  - Участник тендера не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

  - Участник тендера не должен находиться в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

1.5. Участники тендера должны предоставить письменное подтверждение о наличии технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсах для исполнения  заключаемого договора по результатам тендера;

1.6. Участники тендера не должны иметь просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей и отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

- Участник тендера вместе с тендерным предложением (во внешнем конверте) должен представить нижеуказанные документы для квалификационного отбора:

  - Копия документа о государственной регистрации организации, заверенная Участником тендера;

  - Информация об опыте выполнения подрядных работ за последние 2 года. Такая информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплена печатью;

  - Информация о технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов Участника Тендера.Такая информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплена печатью;

  - Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

  - Общая информация об Участнике тендера (согласно Форме №1).

- При квалификационном отборе претендентов, к участию в тендере не допускаются организации и фирмы:

- не представившие в установленный срок необходимые документы для квалификационного отбора;

- не отвечающие требованиям пунктов 1.1. – 1.6. и 2.1. – 2.5. настоящей главы Тендерной документации.

Решение об отказе в допуске к участию в тендере принимается Тендерным комитетом.

- Документы, указанные в пункте 2 настоящей главы, являются обязательными к представлению. В случае непредставления Участником тендера указанных документов, Тендерный комитет вправе не допускать его к участию в тендере.

- Участник тендера несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в рамках настоящих тендерных торгов в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

- Документы для квалификационного отбора, в том числе все вложения, должны быть представлены на русском языке (или ином языке с переводом на русский язык), подписаны уполномоченным представителем Участника тендера, прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью Участника тендера.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику тендера третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке, Тендерный комитет будет принимать решение на основании перевода. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на государственном языке Республики Узбекистан, могут быть представлены на языке оригинала.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПРИEМ, ОЦЕНКА И 
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Тендерные предложения должны быть представлены в опечатанных и завизированных уполномоченным на то представителем Участника тендера двойных конвертах.

Визирование и опечатывание производится на местах склейки.

На внешнем конверте указываются:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- дата, установленная для приема предложений;

- наименование, адрес Заказчика (адрес Заказчика указан в главе 1 Раздела I Тендерной документации).

- Пометка - «Не вскрывать до «_______________» - c указанием даты вскрытия конвертов с тендерными заявками, указанной в Тендерной документации;

- Во внешнем конверте должны содержаться следующие документы:

  - Квалификационные документы согласно пункту 2 Главы 2 Раздела I настоящей Тендерной документации;

  - Общая информация о компании на участие в тендере согласно установленной форме (Форма №1);

  - Письмо-заявка на участие в тендере согласно установленной форме (Форма №2);

  - Запечатанный первый внутренний конверт с технической частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:

    - Техническое предложение, выполненное согласно установленной форме (Форма №3);

    - Таблица технических характеристик выполнения работ согласно установленной форме (Форма №4);

Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера;

    - Технические и иные документы, указанные в Разделе III «Техническая часть» настоящей документации.

Документы технической части тендерных предложений должны быть прошнурованы, парафированы (завизированы), пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.

Внутренние конверты с технической частью тендерных предложений должны быть опечатанными (со штампом или печатью Участника на местах склейки).

На конверте с технической частью тендерного предложения должно быть указано следующее:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- «техническая часть тендерного предложения».

  - Запечатанный второй внутренний конверт с финансовой частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:

    - Финансовое (коммерческое) предложение, выполненное согласно установленной форме (Форма №5);

    - Таблица Локальная ресурсная ведомость на общестроительные работы на выполнение работ, выполненная согласно установленной форме (Форма №6);

    - Документы и сведения, указанные в Разделе II «Коммерческая часть» настоящей документации.

Финансовое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера.

  - Участник тендера представляет тендерные предложения или поручает их представить, а также вести соответствующие переговоры своему Агенту (доверенному лицу) в соответствии с установленной формой доверенности (Форма №7). Доверенность должна быть представлена в Тендерный комитет вместе с тендерным предложением в запечатанном конверте.

На конверте с финансовой частью тендерного предложения должно быть указано следующее:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- «финансовая часть тендерного предложения».

Документы финансовой части тендерных предложений должны быть прошнурованы, парафированы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.

Внутренний конверт с финансовой частью тендерных предложений должен быть опечатанным (штампом или печатью Участника на местах склейки).

- Все документы, представляемые в рамках тендерного предложения, должны быть подписаны уполномоченным на то представителем Участника тендера и скреплены печатью Участника тендера.

Тендерные предложения в запечатанном виде также могут быть представлены посредством курьерской почты.

- Срок действия тендерного предложения должен быть не менее 3 месяцев со дня окончания приема тендерных предложений.

- Перенос даты и времени закрытия приема предложений к тендеру производится путем принятия дополнения к тендерной документации.

- Запечатанные конверты с оригиналами тендерных предложений Участников тендера принимаются с фиксацией даты, времени приема, количества конвертов, под роспись сдающего и принимающего лица, в прошнурованной, пронумерованной и заверенной печатью регистрационной книге. Данную книгу ведёт ответственный сотрудник отдела закупок Административного управления.

- Если наружный конверт с тендерным предложением не опечатан должным образом, имеет нарушения печати или разрывы, то тендерный комитет вправе не принимать их к рассмотрению.

- Тендерный комитет вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям тендерной документации, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.

- Вскрытие конвертов с предложениями участников тендера производится на заседании тендерного комитета.

- Тендерный комитет проводит оценку тендерных предложений Участников тендера в 2 этапа: оценка технической части предложения и оценка финансовой (коммерческой) части предложения.

- На первом этапе будут вскрыты конверты с технической частью предложений и будет проведена техническая оценка на основании критериев, установленных в тендерной документации.

- На втором этапе будут вскрыты конверты с финансовой (коммерческой) частью.

- Тендерные предложения Участников тендера, не соответствующие по результатам технической оценки, по решению Тендерного комитета ко второму этапу тендера не допускаются. При этом конверты с финансовой (коммерческой частью) тендерных предложений, не соответствующих по результатам технической оценки, не вскрываются и возвращаются участнику тендера.

- Протоколы заседаний Тендерного комитета Участникам тендера не предоставляются.

- Во внимание также могут приниматься дополнительные технические, технологические организационные и коммерческие преимущества представленных тендерных предложений, а также репутация участника тендера.

- Тендерный комитет определяет победителя тендера и резервного участника тендера. В случае если Победитель тендера отказывается заключать контракт (договор), то права на его заключение переходят к резервному участнику, имеющему наилучшие показатели после Победителя.

- Вопрос о присутствии представителей участников тендера на процедуре вскрытия тендерных предложений определяется Тендерным комитетом.

- Срок рассмотрения тендерных предложений определяется Тендерным комитетом с момента вскрытия конвертов, но не может превышать одного месяца.

- Внесение изменений в тендерное предложение после его представления участником можно произвести в письменной форме и упакованном виде, как указано в пунктах 1-3 Главы 3 Раздела I документации, с соответствующей надписью на конвертах («Изменения к тендерному предложению»), но не позднее объявленного срока закрытия приема тендерных предложений.

- Если Участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы предложений при анализе будут пересчитаны в единой валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день вскрытия конвертов с финансовой частью тендерного предложения.

- Встречные предложения не рассматриваются.

- Тендерный комитет гарантирует конфиденциальность представляемых предложений до вскрытия конвертов.

- При любой попытке участника Тендера по оказанию влияния на решение Тендерного комитета (при анализе предложений или при выборе предложения, наиболее приемлемого для заключения контракта), Тендерный комитет вправе исключить его из числа участников тендера.

- Участники тендера не предоставляют встречных предложений по порядку и процедуре проведения тендера.

- Заказчиком даются письменные ответы и разъяснения на официальные запросы участников тендера по тендерной документации, поступившие в Тендерный комитет в срок не позднее, чем за 7 календарных дней до срока окончания приема тендерных предложений.

- В случае если тендер не состоялся или имел отрицательный результат возможно повторное проведение тендера. Тендерный комитет может отменить Тендер в любое время, с письменным уведомлением Участников тендера.

- Заказчик заключает контракт (договор) с победителем тендера после утверждения протокола Тендерного комитета о принятии решения и уведомления Заказчика о предоставлении права организации на выполнение общестроительных работ.

- В ходе оценки тендерных предложений, тендерный комитет имеет право вызвать претендентов (участника тендера) для дачи пояснений, запрашивать у них дополнительные сведения и подтверждения.

- При наличии арифметических или иных ошибок тендерный комитет вправе отклонить тендерное предложение либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения в тендере, известив об этом участника тендера.

- Тендерный комитет, Заказчик не несут финансовой ответственности за расходы Участников тендера, связанные с участием в тендерных торгах.

РАЗДЕЛ II. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Наименование тендерных торгов № ТD-03-MB-2026:

Выбор подрядной организации на выполнение СМР на объекте «Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс»..

  - Участник тендера должен предоставить предложение на весь перечень работ (указано в Разделе III).

  - Источник финансирования предстоящих работ: собственные средства Заказчика.

  - Место проведения СМР (строительно-монтажных работ): Ташкентская область, Паркентский район, МСГ «Кумушкон», улица «Кумушкон» дом 83.

Условия оплаты:

- Авансовый платеж: не менее 30% от суммы заключенного договора с победителем тендера.

- Оставшаяся сумма оплачивается на основании промежуточных актов выполненных работ, оформленных Генподрядчиком и принятых Заказчиком, после проверки выполненных работ с учетом выданного аванса.

  - Валюта платежа – Узбекский Сум;

  - Срок выполнения работ 24 месяца со дня оплаты аванса.

  - Подрядчик предоставляет гарантию на все устанавливаемое оборудование на срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания окончательного Акта выполненных работ.

  - С Победителем тендера заключается контракт (договор) по форме предоставленный Заказчиком.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Наименование объекта: «Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс».

|  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сауна |  |  |  |
| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |
| 1 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ С ПОДЪЕМОМ КРАНОМ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕПЛЕНИЙ | М3 | 64 |  |
| 2 |  | ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (МЕРЧ ГРУНТ) | Т | 110 |  |
| 3 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 25 КМ | Т | 110 |  |
| 4 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 25 КМ (ЧИСТЫЙ ГРУНТ) | Т | 578 |  |
| 5 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 | 350 |  |
| 6 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ (ПО СЛОЙНО) | М3 | 350 |  |
| 7 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО /ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 | 85 |  |
| 8 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | М3 | 24 |  |
|  |  | Фундаменты |  |  |  |
| 9 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 | 8 |  |
| 10 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | М2 | 450 |  |
| 11 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | М2 | 500 |  |
| 12 |  | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ | М3 | 93 |  |
| 12 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т | 2,226 |  |
| 13 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ (ПОД ПОЛЫ) | М3 | 60 |  |
| 13 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 | 60 |  |
| 14 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10/ | М3 | 30 |  |
| 14 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ /ИЗ БЕТОНА В15/ | М2 | 200 |  |
| 15 |  | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0,64 |  |
|  |  | Стены |  |  |  |
| 16 |  | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. | М3 | 92,1 |  |
| 17 |  | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ(СГ-1) | Т | 0,285 |  |
| 18 |  | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ВНУТРЕННИХ | М3 | 15,4 |  |
| 19 |  | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ(СГ-1) | Т | 0,12 |  |
|  |  | Железобетонные колонны и балки |  |  |  |
| 20 |  | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН | М3 | 4,61 |  |
| 21 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК) | Т | 0,2393 |  |
| 22 |  | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК (ПМ 1) | М3 | 1,22 |  |
| 23 |  | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ | М3 | 46 |  |
| 24 |  | УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ | М3 | 10,6 |  |
| 25 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК) | Т | 0,39 |  |
| 26 |  | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ /ИЗ БЕТОНА В30/ | М3 | 12,9 |  |
| 27 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т | 1,792 |  |
| 28 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ (ТЁПЛЫЙ ПОЛ) | 100М | 9 |  |
| 29 |  | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОКОМ С ФОЛЬГОЙ | М2 | 187 |  |
| 30 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | М2 | 187 |  |
| 31 |  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 | 179,2 |  |
| 32 |  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ | М2 | 900 |  |
| 33 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ | М2 | 1060 |  |
|  |  | Облицовка гранитными плитами печь сауны |  |  |  |
| 34 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ | М2 | 5,9 |  |
|  |  | Утепление стен и потолков сауны |  |  |  |
| 35 |  | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 1,05 |  |
| 36 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ | М2 | 82,2 |  |
| 37 |  | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | М2 | 82,2 |  |
| 38 |  | ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ДОСКАМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН (СТЕН И ПОТОЛКОВ) | М2 | 590 |  |
|  |  | Сиденья и тапчан сауна |  |  |  |
| 39 |  | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0,75 |  |
| 40 |  | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ | М2 | 20,2 |  |
|  |  | Перегородки из калёного стекла душевых кабин |  |  |  |
| 41 |  | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (4 шт) | М2 | 21,6 |  |
|  |  | Полы |  |  |  |
| 42 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10/ | М3 | 11,7 |  |
| 43 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ /ИЗ БЕТОНА В15/ | М2 | 167 |  |
| 44 |  | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0,532 |  |
| 45 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 | 167 |  |
| 46 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ | М3 | 16,4 |  |
| 47 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | М2 | 167 |  |
| 48 |  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 | 167 |  |
| 49 |  | НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАССЫ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО И АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ WEBER.DRY SS-10 В 4 СЛОЯ | М2 | 167 |  |
| 50 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ | М2 | 164 |  |
| 51 |  | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | М | 201,4 |  |
|  |  | Отделка |  |  |  |
| 52 |  | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | М2 | 280 |  |
| 53 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | М2 | 280 |  |
| 54 |  | ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ НА КЛЕЕ | М2 | 240 |  |
| 55 |  | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, /КЕРАМОГРАНИТ/ | М2 | 16 |  |
| 56 |  | ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН | М2 | 64 |  |
| 57 |  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: СТЕН | М2 | 3 |  |
| 58 |  | ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | M2 | 3 |  |
| 59 |  | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРОМОГРАНИТОМ | М2 | 205,3 |  |
| 60 |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН | М2 | 35 |  |
|  |  | Потолки |  |  |  |
| 61 |  | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | М2 | 26 |  |
| 62 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПОТОЛКОВ | М2 | 26 |  |
| 63 |  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ | М2 | 26 |  |
| 64 |  | УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ | М2 | 96,2 |  |
| 65 |  | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ | М2 | 36 |  |
| 66 |  | ОБШИВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ | М2 | 89 |  |
| 67 |  | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | М2 | 13 |  |
|  |  | Окна и двери |  |  |  |
| 68 |  | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ | М2 | 7,26 |  |
| 69 |  | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ МДФ | М2 | 4,4 |  |
| 70 |  | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ | М | 20,8 |  |
| 71 |  | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ЗАКАЛЕНОГО МАТОВОГО СТЕКЛА, 1000Х1950 ММ | М2 | 8,4 |  |
| 72 |  | МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М2 | 13,5 |  |
| 73 |  | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ | М2 | 3,22 |  |
|  |  | Кровля |  |  |  |
| 74 |  | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ | Т | 10,09 |  |
| 75 |  | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОГОНОВ ПО ВЕРХУ ФЕРМ и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОГОНОВ ПО НИЗУ ФЕРМ | Т | 8,22 |  |
| 76 |  | МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ | Т | 2,355 |  |
| 77 |  | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, 8 ШТ | Т | 0,02769 |  |
| 78 |  | ПОСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КОНСТРУКЦИЯХ | ШТ | 32 |  |
|  |  | Кровля (над плитами покрытия) |  |  |  |
| 79 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 | 57,6 |  |
| 79 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ | М3 | 5,8 |  |
| 79 |  | УСТРОЙСТВО КАРКАСА НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ: ИЗ СЕТКИ | М2 | 57,6 |  |
| 79 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НАКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 | 57,6 |  |
| 79 |  | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | М2 | 57,6 |  |
| 79 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ОДИН СЛОЙ ИЗОЛА | М2 | 57,6 |  |
|  |  | Кровля (над метал. фермой) |  |  |  |
| 80 |  | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ | М2 | 98,4 |  |
| 81 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 | 98,4 |  |
| 82 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ППЖ | М3 | 10,04 |  |
| 83 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НАКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 | 98,4 |  |
| 84 |  | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ | М2 | 284 |  |
| 85 |  | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | М | 58,4 |  |
|  |  | Фасад |  |  |  |
| 86 |  | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ СТЕН | М2 | 164,8 |  |
| 87 |  | ОКРАСКА ФАСАДОВ | М2 | 164,8 |  |
| 88 |  | РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» | М2 | 40 |  |
| 89 |  | ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» | М2 | 40 |  |
| 90 |  | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ РАЗМЕР 600Х400Х20 ММ | М2 | 34 |  |
| 91 |  | ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН | М2 | 164,8 |  |
|  |  | Отопление |  |  |  |
| 92 |  | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ (РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ LIDER) | КВТ | 18 |  |
| 93 |  | УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | ШТ | 11 |  |
| 94 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | М | 30 |  |
| 95 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М | 105 |  |
| 96 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | М | 80 |  |
| 97 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | М | 3 |  |
| 98 |  | УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ (НАСТЕННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ Q=32КВТ ARISTON CLAS X SYSTEM 32 FF NG, КОЛЛЕКТОР 2-Х КОНТУРНЫЙ (ВЫХОДЫ ВНИЗ) SWAG, КАМЕНЬ 9КВТ ЭЛ. SAWO SCANDIA SCA-90NB-Z) | ПРИБОР | 1 |  |
|  |  | Вытяжная система |  |  |  |
| 99 |  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ (КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР L=300 М3/Ч N=0,013КВТ N=2000 ОБ/МИН) | ШТ | 3 |  |
| 100 |  | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | М2 | 26 |  |
| 101 |  | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | М2 | 10 |  |
| 102 |  | УСТАНОВКА ДИФФУЗОРОВ | ШТ | 3 |  |
| 103 |  | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ЗОНТ 400X400, ЗОНТ 300X300, ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ Д 150) | ШТ | 7 |  |
| 104 |  | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РАЗМЕР 150Х150 ММ | ШТ | 4 |  |
| 105 |  | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | КГ | 60 |  |
|  |  | Кондиционирование |  |  |  |
| 106 |  | МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ СПЛИТ "ЗИМА-ЛЕТО," Q/X=5.2 КВТ, QM=5.6, N/Э=1.6КВТ, L=1000М3/ЧАСХЛАДАГЕНТ R-410 А. С ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ, В КОМП. С КРЕПЛЕНИЯМИ, ПДУ И МЕДНЫХ ТРУБОК В ИЗОЛЯЦИИ ART-18) | ШТ | 12 |  |
|  |  | Силовое оборудование |  |  |  |
| 107 |  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ 2 ФАЗ. АВТ. ВЫКЛЮЧАТ-М ВА-47 63С ДО 40A С ОТХОДЯЩИМИ ГРУППАМИ ВА 47-29 1 ФАЗ. 10-16-25А 8ШТ, УЗО АД25А 30МА-4ШТ КОРПУС С ЗАМКОМ. С ШИНАМИ PE-N. ВСТРАИВАЕМЫЕ УТОПЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (РАЗ. 380Х440Х120) ЩРВ-15М IP 31 EKF PROXIMA MB11-15M (ЩО-1/2)) | ШТ | 1 |  |
| 108 |  | УСТАНОВКА РОЗЕТОК | ШТ | 18 |  |
| 109 |  | ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | ШТ | 18 |  |
|  |  | Учет электроэнергии |  |  |  |
| 110 |  | УСТАНОВКА ШКАФ УЧЕТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТЧИКАМИ (ШКАФ УЧЕТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТЧИКАМИ IP54 / УХЛ1 250В 50ГЦ В КОМПЛЕКТЕ; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Х ПОЛОСНЫЙ I/Н=40А 230В 50ГЦ, ШИНЫ МЕДНЫЕ ДО 80А-2 ШТ ,ШНК 2Х7; САЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЁТЧИК 5/50А 230В 50ГЦ КЛАСС ТОЧНОСТЬ 1,0, ШУ 410Х360Х150ММ) | ШТ | 1 |  |
| 111 |  | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК, ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 8 | М | 12 |  |
| 112 |  | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК, ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12 | М | 12 |  |
|  |  | Внутреннее освещение |  |  |  |
| 113 |  | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ | ШТ | 90 |  |
| 114 |  | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ | ШТ | 8 |  |
| 115 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) | ШТ | 26 |  |
| 116 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (РОЗЕТКА) | ШТ | 24 |  |
|  |  | Кабели и провода |  |  |  |
| 117 |  | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ВВГ-0,66КВ, СЕЧ. НА ММ2 3Х6 | М | 24 |  |
| 118 |  | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ВВГ-0,66КВ, СЕЧ. НА ММ2 3Х2,5 | М | 1118 |  |
| 119 |  | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ВВГ-0,66КВ, СЕЧ. НА ММ2 2Х1,5-863м, КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ВВГ-0,66КВ, СЕЧ. НА ММ2 3Х1,5-731м | М | 1594 |  |
| 120 |  | ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | ШТ | 120 |  |
| 121 |  | ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25 | М | 567 |  |
|  |  | Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 122 |  | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ (КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ, РЕЛЕЙНЫЙ БЛОК С2000-СП1, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ C2000 USB, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ В ETHERNET С2000-ETHERNET) | ШТ | 4 |  |
| 123 |  | ПРИБОР, СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ (СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ СУЗ-ОПОП-РУБЕЖ, БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ, АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,12В YPS-12V-7А/H- 20HFM-1270) | ШТ | 3 |  |
| 124 |  | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ (РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 RS (РИП-12-3/17М1-Р-RS)) | ШТ | 1 |  |
| 125 |  | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИП-34А-03 | ШТ | 27 |  |
| 126 |  | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР 513-3АМ | ШТ | 3 |  |
| 127 |  | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ (ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КАБЕЛЬ 2Х2Х0.75ММ КСВПВ/UTP (2Х2Х0,5ММ2)) | М | 300 |  |
| 128 |  | ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25 (ГОФРОШЛАНГ ПВХ (ГОФРА ДЛЯ КАБЕЛЯ) Д-16MM) | М | 300 |  |
| 129 |  | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | М | 30 |  |
|  |  | Система В1, Т3 |  |  |  |
| 130 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 20Х3,4 ММ PN 10 АТМ) | М | 45 |  |
| 131 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/) | М | 58 |  |
| 132 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М | 8 |  |
| 133 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | М | 8 |  |
| 134 |  | УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ (ЭЛЕКТРОВОДО-НАГРЕВАТЕЛЬ V=50Л.N=1.5КВТ-1шт, ЭЛЕКТРОВОДО-НАГРЕВАТЕЛЬ V=80Л.N=1.5КВТ-2шт) | КОМП | 3 |  |
|  |  | Канализация К1 |  |  |  |
| 135 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 36 |  |
| 136 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М | 34 |  |
|  |  | Сантехника и оборудование |  |  |  |
| 137 |  | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | КОМП | 11 |  |
| 138 |  | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | ШТ | 11 |  |
| 139 |  | УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ | КОМПЛ | 1 |  |
| 140 |  | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ | КОМПЛ | 4 |  |
| 141 |  | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | КОМПЛ | 5 |  |
| 142 |  | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ, ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ | КОМПЛ | 28 |  |
|  |  | Крыльцо КР-1 |  |  |  |
| 143 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | М3 | 2,3 |  |
| 144 |  | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 | М3 | 0,8 |  |
|  |  | Отмостка шир.2 м |  |  |  |
| 145 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 12,5СМ | М3 | 3,952 |  |
| 146 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД ПОКРИТИЯ ОБЩ ТОЛЩ 70ММ | М3 | 2,432 |  |
| 147 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД ПОКРЫТИЯ ОБЩ ТОЛЩ 70ММ | М3 | 2,432 |  |
| 148 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ИЗ БЕТОНА В 12,5 | 100М2 | 30,4 |  |
|  |  | Бассейн (15 м х 10 м + с примыкающим детским бассейном) |  |  |  |
| 149 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ | М3 | 420 |  |
| 150 |  | ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (МЕРЧ ГРУНТ) | Т | 693 |  |
| 151 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 25 КМ | Т | 693 |  |
| 152 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 | 45 |  |
| 153 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ (ПО СЛОЙНО) | М3 | 45 |  |
| 154 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО /ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 | 35 |  |
| 155 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | М3 | 16 |  |
| 156 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 | 9,5 |  |
| 157 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | М2 | 280,5 |  |
| 158 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | М2 | 280,5 |  |
| 159 |  | УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ /ИЗ БЕТОНА В30/ | М3 | 74,1 |  |
| 160 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т | 13,8 |  |
| 161 |  | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М /ИЗ БЕТОНА В30/ | М3 | 3,5 |  |
| 162 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т | 0,841 |  |
|  |  | Спуск в подвал |  |  |  |
| 163 |  | УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ СПУСК | М3 | 2 |  |
| 164 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ | М2 | 17,5 |  |
| 165 |  | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН (ПОДВАЛ ТЕХПОМЕШЕНИЯ) | М2 | 42,6 |  |
| 166 |  | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН (БАССЕЙН) | М2 | 75 |  |
| 167 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН | М2 | 42,6 |  |
| 168 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН | М2 | 75 |  |
| 169 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ В ДВА СЛОЯ (БАССЕЙН) | М2 | 135 |  |
| 170 |  | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ | М2 | 2,2 |  |
| 171 |  | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ | М2 | 0,54 |  |
| 172 |  | НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ РАСТВОРОМ (АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ WEBER.DRY SS-10 В 4 СЛОЯ) | М2 | 125 |  |
| 173 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ (ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛЯНЫХ ПЛИТОК) | М2 | 125 |  |
| 174 |  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ | М | 36 |  |
| 175 |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | М2 | 3,045 |  |
| 176 |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | М2 | 3,045 |  |
| 177 |  | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ /ФОРСУНКА-ПОДАЧИ ВОДЫ Д=63 ММ/ | КОМПЛ | 5 |  |
| 178 |  | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ /ФОРСУНКА-ВАКУУМНАЯ ВОДА Д=63 MM/ | КОМПЛ | 1 |  |
| 179 |  | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ /УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ОБРАТНОЙ ВОДЫ/ | КОМПЛ | 8 |  |
| 180 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ /75 ММ/ | М | 24 |  |
| 181 |  | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | М | 14 |  |
| 182 |  | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | М | 8 |  |
| 183 |  | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ (НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ SHIMGE ТВ 65-19/2; 3КВТ, НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ SHIMGE ТВ 80-19/2; 4 КВТ) | НАСОС | 2 |  |
| 184 |  | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 65 | ШТ | 14 |  |
| 185 |  | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 50(КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ Д=50 ММ) | ШТ | 4 |  |
| 186 |  | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | ШТ | 1 |  |
| 187 |  | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 65 | ШТ | 2 |  |
| 188 |  | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ | КОМПЛ | 1 |  |
| 189 |  | ЯЩИК С КИП (ШКАФЫ КИПА В СБОРЕ (ДЛЯ НАСОСОВ)) | ШТ | 1 |  |
| 190 |  | КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ | М | 65 |  |
| 191 |  | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА (гофра) | 100М | 0,65 |  |
|  |  | Лестницы и площадки |  |  |  |
| 192 |  | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М /ИЗ БЕТОНА В30/ | М3 | 2,8 |  |
| 193 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/ | Т | 1,176 |  |
| 194 |  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ | М | 3,52 |  |
| 195 |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | М2 | 1,8 |  |
| 196 |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 PАЗА | М2 | 1,8 |  |
|  |  | Террасовая площадка бассейна |  |  |  |
| 197 |  | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК | М2 | 17,5 |  |
| 198 |  | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДКИ | М2 | 18,2 |  |

|  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Летняя кухня, беседка, стадион, инженерные сети |  |  |  |  |
| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ |  | КОЛ-ВО |  |
|  |  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | ЛЕТНЯЯ КУХНЯ |  |  |  |  |
| 1 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ | М3 |  | 37 |  |
| 2 |  | ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | Т |  | 61 |  |
| 3 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 25 КМ | Т |  | 61 |  |
| 4 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 25 |  |
| 5 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 25 |  |
| 6 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО /ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 8,2 |  |
|  |  | ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |
| 7 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 3,6 |  |
| 8 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | М2 |  | 144,3 |  |
| 9 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | М2 |  | 144,3 |  |
| 10 |  | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 |  | 19,2 |  |
| 11 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т |  | 0,8186 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС НА ОТМ. -0,000 |  |  |  |  |
| 12 |  | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М | Т |  | 0,982 |  |
| 13 |  | МОНТАЖ БАЛОК | Т |  | 0,969 |  |
| 14 |  | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т |  | 1,168 |  |
| 15 |  | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т |  | 0,869 |  |
| 16 |  | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ] | Т |  | 0,158 |  |
| 17 |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | М2 |  | 56 |  |
| 18 |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА | М2 |  | 56 |  |
|  |  | МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ КУХНИ НА ОТМ. - 0,250 |  |  |  |  |
| 19 |  | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М /ИЗ БЕТОНА В30/ | М3 |  | 3,5 |  |
| 20 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т |  | 0,795 |  |
|  |  | СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 21 |  | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ | М3 |  | 8,7 |  |
| 22 |  | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ(СГ-1) | Т |  | 0,14 |  |
| 23 |  | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН | М3 |  | 2,4 |  |
| 24 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК) | Т |  | 0,251 |  |
| 25 |  | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ | М3 |  | 1,44 |  |
| 26 |  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ | М3 |  | 18 |  |
| 27 |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | М2 |  | 1,545 |  |
| 28 |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | М2 |  | 1,545 |  |
| 29 |  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 |  | 17,2 |  |
| 30 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ | М2 |  | 17,2 |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ПЕЧЕЙ КУХНИ И САУНЫ |  |  |  |  |
| 31 |  | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ | М3 |  | 0,68 |  |
|  |  | ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПЕЧЕЙ КУХНИ И САУНЫ |  |  |  |  |
| 32 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПОЛОВ | М2 |  | 5,9 |  |
| 33 |  | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК | М2 |  | 54,5 |  |
| 34 |  | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДКИ | М2 |  | 4,8 |  |
| 35 |  | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН | М2 |  | 23,7 |  |
| 36 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН | М2 |  | 23,7 |  |
| 37 |  | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНА 20 ММ СВОБОДНАЯ ДЛИНА /ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ СЕРАНИТ ТОРОС// | М2 |  | 23,7 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС НА ОТМ. 3,300 |  |  |  |  |
| 38 |  | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М | Т |  | 0,452 |  |
| 39 |  | МОНТАЖ БАЛОК | Т |  | 0,72 |  |
| 40 |  | МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ | Т |  | 3,942 |  |
| 41 |  | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ | Т |  | 0,678 |  |
| 42 |  | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ | М2 |  | 76,5 |  |
| 43 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 |  | 76,5 |  |
| 44 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ППЖ | М3 |  | 7,65 |  |
| 45 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НАКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 |  | 76,5 |  |
| 46 |  | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ | М2 |  | 76,5 |  |
| 47 |  | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ | М2 |  | 82 |  |
| 48 |  | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | М |  | 17 |  |
|  |  | ТЕРАССА (6Х15М) |  |  |  |  |
| 49 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ | М3 |  | 55,515 |  |
| 50 |  | ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | Т |  | 110 |  |
| 51 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 25 КМ | Т |  | 110 |  |
| 52 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 55,515 |  |
| 53 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 55,515 |  |
| 54 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО /ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 18 |  |
|  |  | ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |
| 55 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 5 |  |
| 56 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | М2 |  | 135 |  |
| 57 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | М2 |  | 135 |  |
| 58 |  | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 |  | 29,5 |  |
| 59 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т |  | 0,689 |  |
| 60 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ (ПОД ПОЛЫ) | М3 |  | 72 |  |
| 61 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 72 |  |
| 62 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10/ | М3 |  | 18 |  |
| 63 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ /ИЗ БЕТОНА В15/ | М2 |  | 90 |  |
| 64 |  | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т |  | 1,5317 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС |  |  |  |  |
| 65 |  | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М | Т |  | 0,865 |  |
| 66 |  | МОНТАЖ БАЛОК | Т |  | 2,635 |  |
| 67 |  | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ | Т |  | 1,27 |  |
| 68 |  | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ | Т |  | 0,194 |  |
| 69 |  | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА [ФЕРМЫ, БАЛКИ] | Т |  | 1,58 |  |
| 70 |  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ | М |  | 0,8 |  |
| 71 |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | М2 |  | 23 |  |
| 72 |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА | М2 |  | 23 |  |
|  |  | ПОЛЫ |  |  |  |  |
| 73 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10/ | М3 |  | 13,5 |  |
| 74 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ /ИЗ БЕТОНА В15/ | М2 |  | 90 |  |
| 75 |  | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т |  | 0,289 |  |
| 76 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 |  | 90 |  |
| 77 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ | М3 |  | 9 |  |
| 78 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | М2 |  | 90 |  |
| 79 |  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 |  | 90 |  |
| 80 |  | НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАССЫ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО И АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ WEBER.DRY SS-10 В 4 СЛОЯ | М2 |  | 90 |  |
| 81 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ | М2 |  | 90 |  |
| 82 |  | УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК | М2 |  | 90 |  |
| 83 |  | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДКИ | М2 |  | 36 |  |
|  |  | ОКНА И ДВЕРИ |  |  |  |  |
| 84 |  | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | М2 |  | 5,76 |  |
| 85 |  | МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М2 |  | 120,2 |  |
| 86 |  | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" | М2 |  | 90 |  |
| 87 |  | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ | М2 |  | 90 |  |
| 88 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 |  | 90 |  |
| 89 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ППЖ | М3 |  | 9 |  |
| 90 |  | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НАКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | М2 |  | 90 |  |
| 91 |  | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА | М2 |  | 126 |  |
| 92 |  | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | М |  | 42 |  |
|  |  | ОТМОСТКА ШИР.1 М |  |  |  |  |
| 93 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 12,5СМ | М3 |  | 6,3 |  |
| 94 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД ПОКРИТИЯ ОБЩ ТОЛЩ 70ММ | М3 |  | 6,3 |  |
| 95 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД ПОКРИТИЯ ОБЩ ТОЛЩ 70ММ | М3 |  | 6,3 |  |
| 96 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ИЗ БЕТОНА В 12,5 | М2 |  | 42 |  |
|  |  | БЕСЕДКА (4ШТ) |  |  |  |  |
| 97 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 5 |  |
| 98 |  | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 |  | 2,7 |  |
| 98 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т |  | 0,1245 |  |
| 99 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ (ПОД ПОЛЫ) | М3 |  | 12,5 |  |
| 99 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 12,5 |  |
| 100 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10/ | М3 |  | 2,5 |  |
| 100 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ /ИЗ БЕТОНА В15/ | М2 |  | 25 |  |
| 101 |  | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т |  | 0,072 |  |
| 101 |  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 |  | 25 |  |
| 102 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ | М2 |  | 25 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС |  |  |  |  |
| 103 |  | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М | Т |  | 0,134 |  |
| 104 |  | МОНТАЖ БАЛОК | Т |  | 0,226 |  |
| 105 |  | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т |  | 1,884 |  |
| 106 |  | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА [ФЕРМЫ, БАЛКИ] | Т |  | 0,5 |  |
| 107 |  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ | М |  | 18 |  |
| 108 |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | М2 |  | 9,5 |  |
| 109 |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА | М2 |  | 23 |  |
| 110 |  | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ | М2 |  | 23 |  |
| 111 |  | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА | М2 |  | 22,5 |  |
| 112 |  | УСТАНОВКА СКАМЕЙКА | ШТ |  | 5 |  |
|  |  | СТАДИОН РАЗМ. 12Х20М |  |  |  |  |
| 113 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ | М3 |  | 92 |  |
| 114 |  | ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | Т |  | 152 |  |
| 115 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 25 КМ | Т |  | 152 |  |
| 116 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 68 |  |
| 117 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 68 |  |
| 118 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО /ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 14 |  |
|  |  | ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |
| 119 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ИЗ БЕТОНА В10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 6,5 |  |
| 120 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | М2 |  | 195 |  |
| 121 |  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | М2 |  | 195 |  |
| 122 |  | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 |  | 195 |  |
| 123 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ | Т |  | 1,822 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС |  |  |  |  |
| 124 |  | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК И БАЛОК | Т |  | 2,675 |  |
| 125 |  | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ | Т |  | 3,367 |  |
| 126 |  | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ | Т |  | 0,194 |  |
| 127 |  | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА[ФЕРМЫ, БАЛКИ] | Т |  | 0,258 |  |
| 128 |  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | М2 |  | 676 |  |
| 129 |  | УСТАНОВКА ВОРОТ | М2 |  | 2,5 |  |
| 130 |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | М2 |  | 950 |  |
| 131 |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА | М2 |  | 950 |  |
|  |  | СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛА |  |  |  |  |
| 132 |  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | М3 |  | 190 |  |
| 133 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | М3 |  | 190 |  |
| 134 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 55,515 |  |
| 135 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 55,515 |  |
| 136 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | М2 |  | 240 |  |
| 137 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | М2 |  | 240 |  |
| 138 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | М3 |  | 36 |  |
| 139 |  | УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ (СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОКРЫТИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ) | М2 |  | 240 |  |
| 140 |  | УСТАНОВКА СКАМЕЙКА | ШТ |  | 8 |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ |  |  |  |  |
| 141 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ | М2 |  | 250 |  |
| 142 |  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | М3 |  | 36 |  |
| 143 |  | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | М2 |  | 250 |  |
| 144 |  | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | М2 |  | 250 |  |
|  |  | НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. |  |  |  |  |
| 145 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ | М3 |  | 55,29 |  |
| 146 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | М3 |  | 1,71 |  |
| 147 |  | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | М |  | 60 |  |
| 148 |  | ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ (ТРУБА ПНД ЖЕСТКАЯ Д=110 ММ) | М |  | 1080 |  |
| 149 |  | КАБЕЛИ ДО 35 КВ (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1Х240 ММ2) | М |  | 5520 |  |
| 150 |  | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ ЛЕНТОЙ СИГНАЛЬНОЙ ОДНОГО КАБЕЛЯ | М |  | 60 |  |
| 151 |  | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ККС-2 | ШТ |  | 2 |  |
| 152 |  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | М3 |  | 49,76 |  |
| 153 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ | М3 |  | 1,539 |  |
| 154 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 5,7 |  |
|  |  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  |
| 155 |  | РАЗБИВКА УЧАСТКА | М2 |  | 4806 |  |
| 156 |  | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА | М2 |  | 4806 |  |
| 157 |  | ОДЕРНОВКА ПЛОЩАДЕЙ И ОТКОСОВ | М2 |  | 4806 |  |
|  |  | ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ. |  |  |  |  |
| 158 |  | ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | ЯМА |  | 32 |  |
| 159 |  | ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ПАВЛОНИЯ 3-5 ЛЕТ ДЕРЕВЬЯ) | ШТ |  | 32 |  |
| 160 |  | ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | ЯМА |  | 217 |  |
| 161 |  | ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | ШТ |  | 217 |  |
|  |  | ЧИНАРА | ШТ |  | 23 |  |
|  |  | СЛИВА ПИСАРДА | ШТ |  | 15 |  |
|  |  | ЗОНТИК ТУТ | ШТ |  | 32 |  |
|  |  | ИБО ШАРОВИДНАЯ | ШТ |  | 14 |  |
|  |  | КАШТАН | ШТ |  | 26 |  |
|  |  | СИРЕНЬ | ШТ |  | 26 |  |
|  |  | КАМОЛКА | ШТ |  | 10 |  |
|  |  | СОБОРОРА | ШТ |  | 20 |  |
|  |  | ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ | ШТ |  | 10 |  |
|  |  | ГРУША | ШТ |  | 13 |  |
|  |  | АБРИКОС | ШТ |  | 7 |  |
|  |  | ЧЕРЕШНЯ | ШТ |  | 7 |  |
|  |  | ИНДАЛ | ШТ |  | 14 |  |
|  |  | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИИ. |  |  |  |  |
| 162 |  | СКАМЬЯ ПАРКОВАЯ ПЕРЕНОСНАЯ | ШТ |  | 8 |  |
| 163 |  | УРНА ДЛЯ МУСОРА ПЕРЕНОСНАЯ | ШТ |  | 8 |  |
|  |  | ПОЛИВ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 164 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ | М3 |  | 68,2 |  |
| 165 |  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | М3 |  | 67,5 |  |
| 166 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 67,5 |  |
| 167 |  | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | М3 |  | 67,5 |  |
| 168 |  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | М3 |  | 0,7 |  |
|  |  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ. |  |  |  |  |
| 169 |  | УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ | М |  | 61 |  |
| 170 |  | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | КМ |  | 0,061 |  |
| 171 |  | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ /Д=40Х3 ММ/ | М |  | 61 |  |
| 172 |  | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /Д=20Х2 ММ/ | КМ |  | 0,09 |  |
| 173 |  | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /Д=40Х3 ММ/ | КМ |  | 0,56 |  |
| 174 |  | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | ШТ |  | 375 |  |
|  |  | CЕДЛО Р С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=40X1/2" | ШТ |  | 112 |  |
|  |  | CЕДЛО Р С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=40X3/4" | ШТ |  | 28 |  |
|  |  | ПЕРЕХОДНИК С ДВУХСТОРОННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"X1/2" DN15 | ШТ |  | 112 |  |
|  |  | УГОЛЬНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗБОЙ Д=20Х1/2" | ШТ |  | 28 |  |
|  |  | АДАПТЕР КОМПРЕССИОННЫЙ С ОДНОСТОРОННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20 ММ | ШТ |  | 28 |  |
|  |  | ФУМ ЛЕНТА, ШИРИНА 12 ММ ДЛИНА 30 М | ШТ |  | 2 |  |
|  |  | КОМПРЕССИОННЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН ПЭ Д=40 ММ | ШТ |  | 3 |  |
|  |  | МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ ПЭ Д=40 ММ | ШТ |  | 16 |  |
|  |  | АДАПТЕР КОМПРЕССИОННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д=40 ММ | ШТ |  | 6 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА КОМПРЕССИОННАЯ Д=40 ММ | ШТ |  | 9 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА КОМПРЕССИОННАЯ Д=20 ММ | ШТ |  | 5 |  |
|  |  | УГОЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ /ОТВОД 90°/ Д=40 ММ | ШТ |  | 28 |  |
| 175 |  | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ | ШТ |  | 21 |  |
| 176 |  | УСТАНОВКА ЛЮКА /КОВЕР ДЛЯ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА /ГОТОВЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ A=400 B=400 H=500 ММ/ | ШТ |  | 3 |  |
| 177 |  | УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5, R-10 /СПРИНКЛЕРОВ/ МАРКИ 304AN, L2688 И СТОЙКИ СП-4: СП-4 | ШТ |  | 140 |  |
|  |  | СПРИНКЛЕР /ДОЖДЕВАТЕЛЬ/ В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ PRO 17А HUNTER | ШТ |  | 15 |  |
|  |  | СПРИНКЛЕР /ДОЖДЕВАТЕЛЬ/ В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ PRO 15А HUNTER | ШТ |  | 48 |  |
|  |  | СПРИНКЛЕР /ДОЖДЕВАТЕЛЬ/ В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ PRO 12А HUNTER | ШТ |  | 17 |  |
|  |  | СПРИНКЛЕР /ДОЖДЕВАТЕЛЬ/ В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ PRO 8А HUNTER | ШТ |  | 60 |  |
|  |  | НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 178 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | М3 |  | 58 |  |
| 179 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ | Т |  | 95,7 |  |
| 180 |  | РАБОТА НА ОТВАЛЕ | М3 |  | 58 |  |
| 181 |  | РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ | М3 |  | 39 |  |
| 182 |  | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | М3 |  | 4 |  |
| 183 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 4 |  |
| 184 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО /ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 4 |  |
| 185 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 14,5 |  |
| 186 |  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | М3 |  | 32 |  |
| 187 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 14 |  |
| 188 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 46 |  |
| 189 |  | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | М3 |  | 46 |  |
|  |  | ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |
| 190 |  | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА /ПВХ/ ДИАМЕТРОМ ДО: 200 ММ | М |  | 78 |  |
|  |  | СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ HР=0,6 М |  |  |  |  |
| 191 |  | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 2 М | М3 |  | 2,3 |  |
|  |  | ПЛИТА ДНИЩА ПН 10, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,18 М3/ШТ | ШТ |  | 5 |  |
|  |  | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10-6, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,16 М3/ШТ | ШТ |  | 5 |  |
|  |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПП 10-1, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,1 М3/ШТ | ШТ |  | 5 |  |
|  |  | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,02 МЗ/ШТ | ШТ |  | 5 |  |
|  |  | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ | ШТ |  | 5 |  |
|  |  | ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МС-6 | ШТ |  | 30 |  |
|  |  | СТРЕМЯНКА С1-00, МАССА 6,6 КГ | ШТ |  | 5 |  |
| 192 |  | КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ /ДЛЯ ГОРЛОВИНЫ/ | М3 |  | 0,1053 |  |
| 193 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ /ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОДЦЕВ/ ЗА 2 PАЗА | М2 |  | 21,49 |  |
|  |  | СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ HР=4,2 М (КНС) |  |  |  |  |
| 194 |  | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 2 М В ГРУНТАХ СУХИХ /В ТОМ ЧИСЛЕ ЛОТОК 0,1 М3/ | М3 |  | 5,68 |  |
|  |  | ПЛИТА ДНИЩА ПН 10, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,18 М3/ШТ | ШТ |  | 4 |  |
|  |  | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10-9, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,24 М3/ШТ | ШТ |  | 16 |  |
|  |  | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10-6, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,16 М3/ШТ | ШТ |  | 4 |  |
|  |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПП 10-1, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,1 М3/ШТ | ШТ |  | 4 |  |
|  |  | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,02 МЗ/ШТ | ШТ |  | 4 |  |
|  |  | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ | ШТ |  | 4 |  |
|  |  | ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МС-2 | ШТ |  | 96 |  |
|  |  | ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МС-6 | ШТ |  | 24 |  |
|  |  | СТРЕМЯНКА С1-11, МАССА 42,1 КГ | ШТ |  | 4 |  |
| 195 |  | КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ /ДЛЯ ГОРЛОВИНЫ/ | М3 |  | 0,2808 |  |
| 196 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ /ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОДЦЕВ/ ЗА 2 PАЗА | М2 |  | 69,64 |  |
|  |  | НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 197 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | М3 |  | 14,12 |  |
| 198 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ | Т |  | 23,298 |  |
| 199 |  | РАБОТА НА ОТВАЛЕ | М3 |  | 14,12 |  |
| 200 |  | РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ | М3 |  | 26,68 |  |
| 201 |  | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | М3 |  | 2,4 |  |
| 202 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 2,4 |  |
| 203 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО /ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ/ | М3 |  | 2,4 |  |
| 204 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 9 |  |
| 205 |  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | М3 |  | 26,4 |  |
| 206 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 |  | 2,68 |  |
| 207 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 |  | 29,08 |  |
| 208 |  | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | М3 |  | 29,08 |  |
|  |  | ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |
| 209 |  | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ /ДЛЯ ГИЛЬЗЫ/ | Т |  | 0,03312 |  |
| 210 |  | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ | КМ |  | 0,048 |  |
| 211 |  | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75 ММ | КМ |  | 0,048 |  |
| 212 |  | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ |  | 0,027 |  |
| 213 |  | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=89Х4 ММ) | КМ |  | 0,027 |  |
| 214 |  | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ (ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д=219Х76 ММ) | ШТ |  | 2 |  |
| 215 |  | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ (ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ Д=219Х89 ММ) | ШТ |  | 1 |  |
| 216 |  | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ (ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=76 ММ) | ШТ |  | 4 |  |
| 217 |  | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ (ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=89 ММ) | ШТ |  | 2 |  |
| 218 |  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д=65 ММ) | ШТ |  | 2 |  |
| 219 |  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д=80 ММ) | ШТ |  | 1 |  |
| 220 |  | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ Д=65 ММ) | ШТ |  | 4 |  |
| 221 |  | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ Д=80 ММ) | ШТ |  | 2 |  |
| 222 |  | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ /УПОРЫ ПОД ТРУБЫ НА ПОВОРОТАХ ТРАССЫ ИЗ БЕТОНА В12,5/ | М3 |  | 0,4 |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ НР=0,9 М |  |  |  |  |
| 223 |  | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 |  | 1,07 |  |
|  |  | ПЛИТА ДНИЩА ПН-15, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,38 М3/ШТ | ШТ |  | 1 |  |
|  |  | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КЦ-15-9, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,4 М3/ШТ | ШТ |  | 1 |  |
|  |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП-15-2, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,27 М3/ШТ | ШТ |  | 1 |  |
|  |  | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1, ОБЪЕМ БЕТОНА 0,02 МЗ/ШТ | ШТ |  | 1 |  |
|  |  | ЛЮК ЧУГУННЫЙ TB | ШТ |  | 1 |  |
|  |  | ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МС-7 | ШТ |  | 8 |  |
|  |  | СТРЕМЯНКА С1-00, МАССА 12,9 КГ | ШТ |  | 1 |  |
| 224 |  | КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ /ДЛЯ ГОРЛОВИНЫ/ | М3 |  | 0,0351 |  |
| 225 |  | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ПОЧВЕННОЙ КОРРОЗИИ /ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОДЦЕВ/ ЗА 2 PАЗА | М2 |  | 10,76 |  |

| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, мебель |  |  |  |  |  |
| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ ДЛЯ ТРЯПЬЯ, ЗАГРУЗКА, КГ: 25# (МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ МАССА, НЕ БОЛЕЕ, КГ: 20, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, KW: 19,3. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, V: 380, VITAL) | ШТ | 1 |  |
| 2 |  | БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРЯПЬЯ С ТОРЦЕВОЙ ЗАГРУЗКОЙ, КГ: 25# (ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА, ЗАГРУЗКА 20 КГ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, KW: 15,0. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, V: 380, VITAL/, (ТКАНЕВАЯ ТЕЛЕЖКА) | ШТ | 1 |  |
| 3 |  | УСТАНОВКА МОЕК (РАБОЧИЙ СТОЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 2 РАКОВИНАМИ, OZTIRYAKILER) | КОМП | 1 |  |
| 4 |  | ПРЕСС: ГЛАДИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИПА ППК ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ОДЕЖДЫ ПОСЛЕ ХИМЧИСТКИ (ГЛАДИЛЬНЫЙ КАЛАНДР ПОТРЕБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ N= 30,0 ВТ, 380В, VITAL) | ШТ | 1 |  |
| 5 |  | СТОЛ ГЛАДИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПАРОВЫМ УТЮГОМ (СТОЛ ГЛАДИЛЬНЫЙ С УТЮГОМ ПАРОГЕНЕР. 7 Л,С ВАКУУМОМ И ПОДДУВОМ ПОТРЕБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ N= 6,0 ВТ, 380В, MALKAN, ВЕШАЛО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БЕЛЬЯ /1573Х1725,5 ММ/) | ШТ | 1 |  |
| 6 |  | УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР. (РАБОЧИЙ СТОЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ, OZTIRYAKILER) | ШТ | 1 |  |
| 7 |  | УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР. (СТЕЛЛАЖ 4 ЯРУСА, OZTIRYAKILER) | ШТ | 2 |  |
| 8 |  | УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР. (МАССАЖНЫЙ СТОЛ) | ШТ | 2 |  |
| 9 |  | УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР. (шкаф-13шт, телевизор-13шт) | ШТ | 13 |  |
| 10 |  | УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР. (СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР: 700Х661Х1460, OZTIRYAKILER) | ШТ | 13 |  |
| 11 |  | УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР. (ПРОВОЛОЧНЫЕ ПОЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 4 ЭТАЖАМИ, OZTIRYAKILER-1шт, СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С 4-МЯ СТУЛЬЯМИ ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕРЫ, MM: 800Х1200Х850-8шт, ШЕЗЛОНГ ЛЕЖАК ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР: 800Х2000Х450 ММ-2шт, СКАМЕЙКА ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК-6шт) | ШТ | 17 |  |
| 12 |  | УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР. (ХОЛОДИЛЬНИК ВСТРЕЧНОГО ТИПА С 2 ДВЕРЦАМИ) | ШТ | 2 |  |
| 13 |  | УСТАНОВКА МОЕК (РАКОВИНА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, OZTIRYAKILER) | КОМП | 20 |  |
| 14 |  | УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.(ДИВАН /ДВОЙНОЙ/ ГАБ.РАЗМЕР:1300Х750-12шт, ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ ГАБ.РАЗМЕР:1100Х500Х500-14шт, Шкаф-13шт, ШКАФ РАЗДЕВАЛКИ ГАБ.РАЗМЕР:2150Х500-1шт, ШКАФ /ГАРДЕРОБ/ ГАБ.РАЗМЕР:550X1000-13шт, СТОЛИК ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ГАБ.РАЗМЕР:500X2000X750-1шт, ГАРДЕРОБНЫЙ ГАРНИТУР ГAБ.РAЗМЕР:600X2580X2200-2шт, СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С 3-МЯ СТУЛЬЯМИ ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕРЫ, MM: 800Х800Х850-4шт, СКАМЕЙКА БАНИ:1500X400X450-2шт, СКАМЕЙКА САУНЫ:2000X1500X450-2шт) | ШТ | 64 |  |

|  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | БЛОК А (ЛЕСТНИЦЫ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ) |  |  |  |
| 1 |  | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 30-40 ММ | М2 | 715,8 |  |
| 2 |  | ПОДГОТОВКА ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ПОД БОРТОВЫЕ КАМНИ (12см) | М3 | 4,4 |  |
| 3 |  | ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ ПОД БОРДЮРАМИ (5 см) | М3 | 1,8 |  |
| 4 |  | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ | М | 255 |  |
| 5 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ | М2 | 400 |  |
|  |  | ФОНТАН |  |  |  |
| 6 |  | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 30-40 ММ | М2 | 77 |  |
| 7 |  | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ (МАЕЛИКА) | М2 | 48 |  |
|  |  | ЛЕСТНИЦЫ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ КОТЕДЖОВ |  |  |  |
| 8 |  | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 30-40 ММ | М2 | 26 |  |
| 9 |  | ПОДГОТОВКА ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ПОД БОРТОВЫЕ КАМНИ (12см) | М3 | 1,5 |  |
| 10 |  | ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ ПОД БОРДЮРАМИ (5 см) | М3 | 0,6 |  |
| 11 |  | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ | М | 85 |  |
| 12 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ | М2 | 153,5 |  |

|  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОЗЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | НАСЫП ГРУНТОМ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ | М3 | 4629 |  |
| 2 |  | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. ГРУНТ ПОГРУЗКА | Т | 7638 |  |
| 3 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ | Т | 7638 |  |
| 4 |  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | М3 | 4629 |  |
| 5 |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ | М3 | 4629 |  |
| 6 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т | М3 | 4629 |  |
|  |  | ОЗЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 7 |  | ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЯМЫ (ШАМШОД-500шт, Арча-250шт, Сосна-50шт, Голубой-15шт) | ШТ | 815 |  |
| 8 |  | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М2 | 5040 |  |
| 9 |  | ПОСЕВ ГАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА | М2 | 4000 |  |

|  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЕСТНИЦА ОБОЗРЕНИЯ |  |  |  |
| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ | М3 | 150 |  |
| 2 |  | ПОГРУЗКА: ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) | Т | 262,5 |  |
| 3 |  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ | Т | 262,5 |  |
| 4 |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т | М3 | 75 |  |
| 5 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ | М2 | 300 |  |
| 6 |  | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | М2 | 300 |  |
| 7 |  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (АРМАТУРА Д12ММ, КЛАССА АIII-9,5тн, АРМАТУРА Д8ММ, КЛАССА АI-2,3тн) | Т | 11,57 |  |
| 8 |  | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ | М3 | 125 |  |
| 9 |  | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ | М | 250 |  |

РАЗДЕЛ IV. Образцы форм
Все формы предоставляются на бланке организации-участника

Форма №1

Общая информация о компании на участие в тендере № ТD-03-MB-2026

В Тендерный комитет 						Дата_________________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ТЕНДЕРА

| 1. | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Информация о руководстве |  |
| 2.1 | ФИО директора. |  |
| 2.2 | ФИО главного бухгалтера. |  |
| 2.3 | ФИО акционеров или учредителей компании имеющие не менее 5% доли в уставном фонде. (ФИО и доля в уставном фонде) |  |
| 3. | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Контактный телефон, факс, е-mail: |  |
| 6. | ИНН |  |
| 7. | ОКПО |  |
| 8. | Банковские реквизиты |  |
| 9. | Размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или другого) |  |
| 10. | Основные направления деятельности - - |  |
| 11 | Сведения от Участника тендера, свидетельствующее, что Участник тендера не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства |  |
| 12 | Сведения от Участника тендера, свидетельствующее, что Участник тендера не находится в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком |  |
| 13 | Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. |  |

Участвует ли в данном тендере другое лицо, связанное с Вами или Вашей компанией?

Да, ___________________________

Нет                (наименование компании)

| ______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20____г.

Форма №2

Письмо-заявка на участие в тендере № ТD-03-MB-2026

Выбор подрядной организации на выполнение СМР на объекте

«Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс».

В Тендерный комитет 						Дата_________________

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ТD-03-MB-2026), и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем,

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены участвовать в тендерных торгах в соответствии с означенной Тендерной документацией. В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на _____ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

(документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера)

2. Запечатанный конверт с технической частью предложения.

3. Запечатанный конверт с финансовой частью предложения.

4. Иные документы (в случае предоставления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

| ______________________________ (подпись уполномоченного лица) | ___________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20_____ г.

Форма №3

Техническое предложение (Тендер № ТD-03-MB-2026)

Выбор подрядной организации на выполнение СМР на объекте

«Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс».

В Тендерный комитет 						Дата_________________

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ТD-03-MB-2026) и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера), предлагаем полный перечень работ согласно локальной ресурсной ведомости на общестроительные работы.

Мы обязуемся выполнить работы по контракту (договору), который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления права выполнения работ, в полном соответствии с данными технической части и условиями тендерных торгов.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения:

- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемых работ с требуемыми, согласно Форме №4 на ____ листах;

- перечень технических и иных документов согласно разделу III «Техническая часть» на ___ листах;

Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера, документы должны быть представлены на русском языке.

| _______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «___» _________________ 20__ г.

Форма №4

Таблица технических характеристик по Тендеру № ТD-03-MB-2026
Выбор подрядной организации на выполнение СМР на объекте

«Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс».

| № | Основные данные |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

| _______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «___» _________________ 20__ г.

Форма №5

Коммерческое предложение (Тендер № ТD-03-MB-2026)
Выбор подрядной организации на выполнение СМР на объекте

«Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс».

В Тендерный комитет 			Дата_________________

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ТD-03-MB-2026) и письменные ответы на запросы № (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), предлагаем выполнение работ в соответствии с означенной Тендерной документацией на сумму (общая сумма тендерного предложения прописью и цифрами) или другие суммы, подтвержденные прилагаемой Таблицей цен, которая является частью настоящего Тендерного предложения.

Мы обязуемся выполнить работы по контракту (договору), который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления права выполнения общестроительных работ, в полном соответствии с условиями тендера.

Мы согласны придерживаться положений настоящего Тендерного предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального Контракта (договора) с Заказчиком данное Тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением о его приеме и Вашим уведомлением нас, как Победителя тендера, о присуждении Контракта (договора) будут играть роль обязательного Контракта (договора) между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать Тендерное предложение с наименьшей учетной стоимостью или вообще какое-либо из предложений, полученных Вами.

| ________________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «______» _________________ 20____ г.

Форма №6

Локально-ресурсная ведомость на общестроительные работы

по Тендеру № ТD-03-MB-2026
Выбор подрядной организации на выполнение СМР на объекте

«Зона отдыха «Кумушкон»» ЧАКБ «Ориент Финанс».

Наименование Участника тендера __________________________________

Цены выражены в ________________ (указать валюту)

Таблица Локальная ресурсная ведомость на общестроительные работы:

| № | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед.изм | Кол-во |  | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | по проекту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по всем разделам: |  |  |  |  |  |
|  |  | итого затрат: |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих | чел-час |  |  |  |  |
|  |  | зарплата (в т.ч. соцстрах) | сум |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин | сум |  |  |  |  |
|  |  | строительные материалы | сум |  |  |  |  |
|  |  | заготовительно-складские расходы | сум |  | % |  |  |
|  |  | итого | сум |  |  |  |  |
|  |  | прочие затраты подрячика _____% | сум |  |  |  |  |
|  |  | итого без оборудования | сум |  |  |  |  |
|  |  | оборудование | сум |  |  |  |  |
|  |  | заготовительно-складские расходы | сум |  | % |  |  |
|  |  | прочие затраты | сум |  | % |  |  |
|  |  | итого оборудования | сум |  |  |  |  |
|  |  | итого с оборудованием | сум |  |  |  |  |
|  |  | ндс % | сум |  |  |  |  |
|  |  | всего | сум |  |  |  |  |

Общая сумма предложения цифрами и прописью______________________________

| ___________________________________ (подпись уполномоченного лица) | ____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.                           Дата: «____» _________________ 20___ г.

Форма №7

В Тендерный комитет 						Дата_________________

(наименование Участника), являясь Участником Тендера № ТD-03-MB-2026, настоящим доверяет __________________________ (имя, адрес и контактные данные Агента)

(далее указать нужное/ые)

а)	представить тендерное предложение;

б)	проводить переговоры с Организаторами торгов (тендерный комитет, Заказчик, Агентство);

в)	подписать тендерное предложение;

г)	подписать контракт;

д)	присутствовать на заседаниях тендерного комитета.

Подпись лица, получившего настоящую доверенность, __________________ удостоверяем.

Срок действия Доверенности ________________________________________.

Дата выдачи: «_______» ________________ 20____ г.

| _____________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «______» _______________ 20____ г.